河南福立特化工有限公司 R404A技术说明书

第一部分 产品说明

化学品名称：; R404A（三氟乙烷/四氟乙烷/五氟乙烷）. 分子量：; 97.6.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -46.5. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 1044(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 65.27(25℃). 蒸气压(MPa)：; 1.26（25℃). 临界压力(MPa)：; 3.73. 临界温度(℃)：; 72.1. 纯度%; ≥99.8. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

1、R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 2、新设计的产品及现有R-502设备。 3、替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统).

第四部分 包装规格

包装：; ①400至 1000升钢瓶；②10㎏一次钢瓶。.