河南福立特化工有限公司 R415B 技术说明书

第一部分 产品说明

化学品名称：; R415B（二氟一氯甲烷/二氟乙烷）. 分子量：; 70.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -26.93. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 959.5(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 21.32(25℃). 蒸气压(MPa)：; 1.66（25℃). 临界压力(MPa)：; 4.66. 临界温度(℃)：; 111.3. 纯度%; ≥99.9. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤0.1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

1、R415B于1998年获美国国家环保局"重要的新替代物"(SNAP)项目的认可。 2、R415B被我国国家环保总局评为"1999年A类国家重点环境保护实用技术"，是2004年国家环保总局推荐的消耗臭氧层物质(ODS)替代品。 3、直接充灌性能好。不必改动原R12或R134a制冷系统的部件和生产线，可直接充灌，转轨费用低。.

第四部分 包装规格

包装：; 按客户需求。.